Relatório Semanal - Wifi Público - Piauí Conectado

Período: 00:00 do dia 07/08/2017 as 00:00 do dia 14/08/2017

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LOCAL | Qtd. Interrupções | Tempo Total de Interrupção | N˚ da O. S. | Observações |
| 1 | Praça Pedro II | 0 | 0 | ##### |  |
| 2 | Praça do Gari | 0 | 0 | ##### |  |
| 3 | Potycabana- Admin | 1 | 0\* | 146/2017 14/08/2017 | Sem informação da ITT |
| 4 | Emilio Falcao | 0 | 0 | ##### |  |
| 5 | Praça Curralinhos | 0 | 0\* | 148/2017 14/08/2017 | Sem informação da ITT |
| 6 | Mestre dezinho | 0 | 0 | ##### |  |
| 7 | Piripiri - Praça da Bandeira/ Igreja | 1 | 4h | 132/2017 09/08/2017 | Sem informação da ITT |
| 8 | Centro-ADM - sefaz | 0 | 0 | ##### |  |
| 9 | Centro-ADM - unitec | 0 | 0 | ##### |  |
| 10 | Centro-ADM - sead | 0 | 0 | ##### |  |
| 11 | Centro-ADM - ati | 0 | 0 | ##### |  |
| 12 | Centro-ADM - seduc | 0 | 0 | ##### |  |
| 13 | Madre Savina | 0 | 0 | ##### |  |
| 14 | Potycabana-Campo | 0 | 0 | ##### |  |
| 15 | Centro-ADM - sesapi | 0 | 0 | ##### |  |
| 16 | Praça Sta Luzia - Luzilândia | 1 | Intermitente | 116/2017 04/08/2017 | Sem informação da ITT |
| 17 | Praça do Bela Vista | 0 | 0 | ##### |  |
| 18 | Praça do Renascença | 0 | 0 | ##### |  |
| 19 | Rodoviária dos Pobres | 1 | 26h | 138/2017 09/08/2017 | Sem informação da ITT |
| 20 | Praça da Vermelha | 1 | 0\* | 147/2017 14/08/2017 | Sem informação da ITT |
| 21 | Praça de Barra Grande | 0 | 0 | ##### |  |
| 22 | Cocal dos Alves - Praça da Igreja | 1 | 20h | 119/2017 04/08/2017 | Sem informação da ITT |
| 23 | Praça do Coqueiro-Parnaíba | 0 | 0 | ##### |  |
| 24 | Piripiri - Praça da Saudade - Hospital | 1 | 4h | 129/2017 09/08/2017 | Sem informação da ITT |
| 25 | Piripiri - Praça Haroldo Rezende- Estádio | 1 | 4h | 130/2017 09/08/2017 | Sem informação da ITT |
| 26 | Praça da Bandeira | 0 | 0 | ##### |  |
| 27 | Potycabana-Palco | 0 | 0 | ##### |  |
| 28 | Zoobotânico- Alimentação | 0 | 0 | ##### |  |
| 29 | Praça da Vila Operária | 0 | 0 | ##### |  |
| 30 | Zoobotânico- Admin | 0 | 0 | ##### |  |
| 31 | Piripiri -Praça do Residencial Petecas | 0 | 0 | ##### |  |
| 32 | Guadalupe - Praça César Cals | 0 | 0 | ##### |  |
| 33 | Guaribas - Museu | 1 | Intermitente | 117/2017 04/08/2017 | Sem informação da ITT |
| 34 | Guaribas - Praça da Prefeitura | 1 | Intermitente | 118/2017 04/08/2017 |  |
| 35 | Orla Luis Correia - bar 70 | 0 | 0 | ##### | Sem informação da ITT |
| 36 | Orla Luis Correia - bar Carlitus | 0 | 0 | ##### |  |
| 37 | Barra Grande - Bar do Tutuca | 0 | 0 | ##### |  |
| 38 | Beira Rio - Espaço Cultural Parnaiba | 0 | 0 | ##### |  |
| 39 | Beira Rio - Restaurante Feito a Mao / Parnaiba | 0 | 0 | ##### |  |
| 40 | Biblioteca Liceu - Parnaíba | 0 | 0 | ##### |  |
| 41 | Mercado Central Luis Correia | 0 | 0 | ##### |  |
| 42 | Pedra do Sal - Ilha Grande | 0 | 0 | ##### |  |
| 43 | Praça Central Cajueiro da Praia | 0 | 0 | ##### |  |
| 44 | Praça da Graça | 0 | 0 | ##### |  |
| 45 | Praça Ilha Grande | 0 | 0 | ##### |  |
| 46 | Praça Joaz Sousa | 1 | 10 | 114/2017 | Sem informação da ITT |
| 47 | Praça Sto Antonio | 0 | 0 | ##### |  |
| 48 | Praça Mandu Ladino (Quadrilhódromo) | 0 | 0 | ##### |  |
| 49 | Porto dos tatus | 0 | 0 | ##### |  |
| 50 | Ora bolas barra grande | 0 | 0 | ##### |  |
| 51 | Biblioteca - Luiz Correia | 0 | 0 | ##### |  |
| 52 | Restaurante Mirante - Parnaiba | 0 | 0 | ##### |  |
| 53 | Complexo Lagoas do Norte | 0 | 0 | ##### |  |
| 54 | Ponte Estaiada | 1 | 168 | SYSAID 7351 | Switch danificado |
| 55 | Sala de Reunião - Governador 01 | 0 | 0 | ##### |  |
| 56 | Sala de Reunião - Governador 02 | 0 | 0 | ##### |  |
| 57 | Salão Branco - Karnak | 1 | 4h | SYSAID 7377 | Fonte danificada |
| 58 | Salão Azul - Karnak | 0 | 0 | ##### |  |
| 59 | Assessoria de Comunicação - Karnak | 0 | 0 | ##### |  |
| 60 | Espaço Cidadania - Shopping Rio Poty | 0 | 0 | ##### |  |

Observações 01: Os rádios Piripiri\_Igreja, Piripiri\_Hospital e Piripiri\_Estádio, estão funcionando, porem o acesso a genrência está funcionando apenas no Monitoramento ZBX, está sendo feito manutenção ,para o controle de configurações voltar a sua normalidade.  
  
Observações 02: Os rádio de Guaribas\_Museu, Guaribas\_Prefeitura, e Luzilandia, estão Apresentando bastante perda de Pacotes com nosso Monitoramento de gerência na ATI.

Observações 03: O Switch de distribuição do Térreo, na Ponte Estaiada, está danificado, estamos providenciando a substituição.

Teresina, 14 de Agosto de 2017.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Técnico Responsavel

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Coordenador de Redes

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Gerente de Infraestrutura e Serviços Compartilhados